**ECO-Line Netzwerk Baugruppe inkl. Gerätedose**

**Beschreibung**

**Netzwerkbaugruppe inkl. Gerätedose.**

**Lieferumfang:** Netzwerkbaustein in der Armaturen-Elektronik, Spannungswandler 12 V DC/6 V DC, vergossen in einem Kleinstgehäuse, Schalterdose inkl. Kunststoffabdeckung mit Kabeldurchführungen (Abstand der Deckelbefestigungslöcher 60 mm), Raps-Anschlusskabel zum Anschluss der Steuerleitung der Armatur, 2 Verbindungsklemmen zum bauseitigen Anschluss an die Stromversorgung 12 V DC oder zum Anschluss der Armatur an eine Zentralsteuerung mit Netzstromversorgung.

**Fabrikat**: Water & More