Duschschlauch **WMD 3900, Edelstahl**

**Beschreibung**

**Massiver, verchromter Edelstahlduschschlauch mit EPDM-Seele, mit doppelt gegriffenem, verchromtem Messing-Spiralmantel, 2 x Innengewinde DN 15 mit eingebautem Drehgelenk gegen Verdrillen.**

**Länge**: 150 cm oder 200 cm

**Anschlüsse:** 1/2“ DN 15 Drehkonus x 1/2“ DN 15 Rändelmutter

**Farbe**: Silber

**Außenmaterial**: Edelstahl

**Innenmaterial**: EPDM-Seele

TÜV geprüft nach EN 1113

**Funktionsgarantie:** 2 Jahre  
**Fabrikat:** Water & More